## Slide 1
Input: 95-250VAC 50-60Hz
Output: 24V 100mA Max.
Room controller
+ -
12Vdc
A- B+
RS-485
COM
LN
RS-485
B+ A- GND
IN1
+ -
IN2
+ -
IN3
+ -
IN4
+ -
III II I C
FAN COIL
1A 1B
OUT
2A 2B
OUT

## Slide 2
ROOM CONTROLLER
Designed in ITLA
Yordy Acero 2018-6952
IC-SHELTER